Василь Калінчик, Богдан Криштопайтис

(Київ, Україна)

МОЖЛИВОСТІ ВЛАСНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Енергетика України переживає не найкращі часи. Втрата територій на яких видобувається вугілля , ресурс для ТЕЦ, втрата найпотужнішої АЕС в Європі, Запорізька АЕС розташована в м. Енергодар, з загальною генеруючою потужністю 6 ГВт , через обстріли пошкодження ТЕС/ТЕЦ і СЕС великої потужності. Це все приводить до того що електричної енергії не вистачає , обмеження подачі побутовим споживачам покращує ситуацію , але все ще не вирішує її повністю, на підприємствах вимушені впроваджувати обмеження потужностей, що приводить до зменшення випуску продукції, незручностей для співробітників або відвідувачів, та до скорочення спроможності підприємств економічно підсилювати країну в такий складний час. В цій статті розкриваються можливості підприємств для самостійного забезпечення електричною енергією.

Енергетика України в 2021 році. В період 2021 року енергетична галузь розвивалась та досягала великих успіхів у напрямках видобутку корисних копалин та генерації електричної енергії , статистику наведено в таблиці №1.

Таблиця 1. Енергетичні показники України

| Показники | 2021* | 2024** |
| --- | --- | --- |
| Загальний обсяг балансових запасів природного газу станом на кінець року, млрд. куб. м | 689 | 32(8,9)*** |
| Видобуток природного газу, млрд. куб. м | 19,8 | - |
| Споживання природного газу, млрд. куб. м. | 27 | 14,7 |
| Загальний обсяг нафти, млн. т. | 78,5 | - |
| Видобуток нафти, млн. т. | 1,67 | 2,42 |
| Споживання нафти та нафтопродуктів, млн. т | 10,39 | - |
| Загальний обсяг запасів кам’яного вугілля, млн. т | 41164 | 2900 |
| Видобуток кам’яного вугілля, млн. т. | 29 |  |
| Встановлена потужність енергосистеми України, МВт | 56247,1 | 12000 |

*Джерело інформації -  звіт ІПВГ України 2021[1]

** Джерела інформації взяті відкритті джерела, статті, інтерв’ю та звіти державних органів наведених за посиланнями[2],[3],[4],[5]. Багато даних є засекреченими тому опиратись варто на відкриті та офіційні джерела.

***32 млрд. куб.м це загальна кількість що є в родовищах з них придатних до видобування 8,9млрд. куб. м.

Підсумовуючи вище наведені дані можна дійти висновку, що загальна потужність генерації електричної енергії зменшилась на 80%. Дані не є точними, так як частина даних є засекреченою.

Але опираючись на наведений аналіз можна припустити, що збільшилась кількість імпорту електричної енергії з закордону. Дані по імпорту та експорту електричної енергії наведені на рисунку 1.

Рисунок 1 – кількісні показники  імпорту та експорту електричної енергії в Україні за 2024 рік [6]

Загалом за 2024-й рік було імпортовано 4439609 МВт* год електричної енергії.

Власна генерація. Рішенням проблеми енергонезалежності підприємств може стати власна генерація електричної енергії, і таких варіантів доступних для підприємств є декілька:

- ДГУ - дизель генераторні установки, встановлення ДГУ дозволить самостійно генерувати необхідну кількість електричної енергії шляхом спалювання дизельного палива для приведення в рух ротору альтернатора;

- СЕС - сонячні електростанції, СЕС працює на напівпровідникових елементах, що дозволяє перетворювати  енергію сонця на постійний струм , який в подальшому за допомогою інвертора трансформується в змінний струм , який в основному і живить електрообладнання;

- ВЕС - вітрові електростанції , сила вітру приводить в рух ротор генератора що генерує електричну енергію змінної напруги, в подальшому використовується автоматика для покращення якості електричної енергії , вирівнювання частоти струму до необхідного рівня 50 Гц.

- ГЕС - гідроелектростанція, потік води приводить в рух ротор генератора що генерує електричну енергію змінної напруги, в подальшому використовується автоматика для покращення якості електричної енергії , вирівнювання частоти струму до необхідного рівня 50 Гц.

.

#### Література:

| 1. | Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей України. Звіт за 2021 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eiti.org.ua/wp-content/uploads/2023/01/UA_EITI_Report_2021_UKR_final.pdf. – Дата звернення: 29.03.2025. |
| --- | --- |
| 2. | Інтерфакс-Україна. Економічні новини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://interfax.com.ua/news/economic/1041890.html. – Дата звернення: 29.03.2025. |
| 3. | Закон України №4154-20. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4154-20#Text. – Дата звернення: 29.03.2025. |
| 4. | Платформа енергетичних даних України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://map.ua-energy.org/uk/resources/ec1dfaf7-e9de-4eab-ac08-323f75cec2f8/. – Дата звернення: 29.03.2025. |
| 5. | Oil-Gas. Енергетична система України: стан на кінець 2024 року та сценарії на 2025 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://oil-gas.com.ua/statti/enerhetychna_systema_ukrainy_stan_na_kinets_2024_roku_ta_stsenarii_na_2025. – Дата звернення: 29.03.2025. |
| 6. | Платформа енергетичних даних України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://map.ua-energy.org/uk/resources/56df70b0-6bc1-4c7d-a82f-284cf723438d/. – Дата звернення: 29.03.2025. |